დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის

გენერალური დირექტორს,

ბატონ ამირან გამყრელიძეს

ბატონო ამირან,

თქვენი წერილის (N38341 (06/1858); 23.04.2018) პასუხად, რომელიც ეხება გრიპის ვირუსების პროფესიული ტესტირების პანელის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, იგი (ინაქტივირებული ვირუსების შემცველი 12 სინჯარა) განკუთვნილია ლაბორატორიის ხარისხის კონტროლის შეფასებისათვის და არ წარმოადგენს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემას (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“), არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

ღრმა პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსი                                                            დ.მაჭარაშვილი

ვიზა:  ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი