შპს „ევროლაბი“-ს  დირექტორს,

ქალბატონ  ნელი  ბარნაბიშვილს

მისამართი: ქ. თბილისი, კიკვიძის ქ.6

ქალბატონო ნელი,

თქვენი წერილის (№72620; 12.07.2017) პასუხად გაცნობებთ, რომ კომპანია „Virotech Diagnostics GmbH (გერმანია)-ს მიერ წარმოებული RF-SorboTech  თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციისა და მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად,  წარმოადგენს დამხმარე საშუალებას და არ მიეკუთვნება სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის დროებითი  შემსრულებელი  თ. ჯიქია

ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი