შპს „მედ თრეიდერი“-ს  დირექტორს,

ბატონ  ოთარ გადაბაძეს

მის: ქ.თბილისი. ბოხუას 12/ ლუბლიანას 66

ბატონო ოთარ,

თქვენი წერილის (N23380; 07.03.2017) პასუხად გაცნობებთ, რომ თურქული კომპანია „BIOTA GRUP SAGLIK SISTEMLERI SAN. Ve TIC. LTD. STI.“-ის მიერ წარმოებული პროდუქცია, კერძოდ, VA-360D DILUNT (cat.№VA-360D) და VA-360C CLEANSER (cat.№VA-360C) მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად, მიეკუთვნებიან  გამხსნელ და გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, შესაბამისად, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის  თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსი                                                            დ. მაჭარაშვილი

შემსრულებელი: ქ.ჯანდიერი