შპს „მედ თრეიდერი“-ს  დირექტორს,

ბატონ  ოთარ გადაბაძეს

მის: ქ.თბილისი. ბოხუას 12/ ლუბლიანას 66

ბატონო ოთარ,

თქვენი წერილის (N47513; 08.05.2017) პასუხად გაცნობებთ, რომ თურქული კომპანია „BIOTA GRUP SAGLIK SISTEMLERI SAN. Ve TIC. LTD. STI.“-ის მიერ წარმოებული პროდუქცია, კერძოდ, Vabio 360 control Low (cat.№VA-3D 2.5L), Vabio 360 control Normal (cat.№VA-3D 2.5N) და Vabio 360 control High (cat.№VA-3D 2.5H) მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად, მიეკუთვნებიან  საკონტროლო ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, შესაბამისად, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის  თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსის მოვალოების შემსრულებელი                              თ.ჯიქია

შემსრულებელი: ქ.ჯანდიერი