საკითხი  სამედიცინო სადიაგნოსტიკო  in vitro

ტესტ-სისტემების  (ნოზოლოგიების მიხედვით) აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციის პროცესის შეჩერების შესახებ

დამოკიდებულების გამომწვევი წამლების (ნარკოტიკული საშუალებები,

ფსიქოტროპული     ნივთიერებები) განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები

მწარმოებელი - W.H.P.M.,Inc. (აშშ)

ქვეყანა, რომლის მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ პროდუქტი დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ამერიკის შეერთებული შტატები

სამედიცინო სადიაგნოსტიკო ინ ვიტრო ტესტ-სისტემების  (ნოზოლოგიების მიხედვით) საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი  -  შპს „ჯეოორთო“

შემოსვლის თარიღი- 12.02.2016

გადახდის თარიღი - 12.02.2016 (500 ლარი)

შენიშვნა:

- წარმოსადგენია სრულყოფილად შევსებული განაცხადი (სააპლიკაციო ფორმა N3).

- წარმოდგენილ დანართში არსებული ტესტ-სისტემების და  წარმოდგენილი ნიმუშების სახელწოდებები, ერთმანეთს არ ემთხვევა. შესაბამისად, გასაახლებელია დანართის ფორმა.

- წარმოდგენილია მწარმოებლის წერილი, სადაც მითითებულია, რომ რეგისტრაციის რეჟიმში წარმოდგენილი სადიაგნოსტიკო ინ ვიტრო ტესტ-სისტემები (დამოკიდებულების გამომწვევი წამლების (ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები) განმსაზღვრელი ტესტ-სისტემები) ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე  ამჟამად არის გაყიდვაში.  დასაკონკრეტებელია ბაზარზე დაშვების ვადა.

- წარმოსადგენია EN ISO 13485:2012/AC:2012 ან EN  ISO 9001:2008 ან DEVICE MANUFACTURING LICENSE სერტიფიკატის ორიგინალი (ასლის დედანთან დამოწმებით ნოტარიუსის მიერ)

- წარმოსადგენია ტესტ-სისტემების გამოყენების ინსტრუქციის ორიგინალი. ნათარგმნი ქართულად, ავტორიზებული.

- წარმოსადგენია ტესტ-სისტემების სრულყოფილი მარკირების ნიმუშები (მეორეული შეფუთვის - კოლოფის ჩათვლით) დამოწმებული მწარმოებლის  მიერ გრაფიკული ან ელექტრონული  ვერსიის სახით.

შემსრულებლი - ქ.ჯანდიერი (15.02.2016)

ვადა -23.02.2016