შპს „პრიმამედი“-ს  დირექტორს,

ქალბატონ  ნათია შავდიას

ქალბატონო ნათია,

გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ 2016 წლის 22 დეკემბერს სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ  ჰემატოლოგიური პარამეტრების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები (მწარმოებელი - SFRI SAS (საფრანგეთი)) დარეგისტრირდა სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 3 იანვრის № 02-3/ო ბრძანებით. ამასთან, დამატებით გაცნობებთ, რომ ჰემატოლოგიური პარამეტრების  სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების ნუსხაში შემავალი რეაგენტები -  SFRI Clair 5.1 კატ.№HSC103; SFRI Diluent 5.1 კატ.№HSD521; BloodTrol 22 - კატ.№ R024001; BloodTrol 22 - კატ.№ R024002; BloodTrol 22 კატ.№ R024006 ; BloodTrol 22 6*3ml Normal კატ.№ R024007; BloodCal კატ.№R021003 მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინსტრუქციის თანახმად მიეკუთვნებიან საკონტროლო, გამხსნელ და გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, შესაბამისად, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის  თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსი                                                            დ. მაჭარაშვილი

შემსრულებელი: ქ.ჯანდიერი