№ 02/47552; 30 / ივნისი / 2015 წ..

შპს „ლაბექსი“-ის დირექტორს, ქალბატონ თინათინ დევიძეს მისამართი: თბილისი, ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა №32

ქალბატონოთინათინ, გაცნობებთ, რომ სისხლის ჯგუფისა და რეზუსის სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების (მწარმოებელი-Lorne Laboratories Ltd; დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო) რეგისტრაციის პროცედურა შეჩერდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული 15 დღის ვადით დოკუმენტაციაში არსებული ხარვეზების გამო. შენიშვნა: • წარმოსადგენია ტესტ-სისტემების მარკირების ორიგინალი; • წარმოსადგენია ტესტ-სისტემების კატალოგი ან მწარმოებლის წერილი კატალოგის არ არსებობასთან დაკავშირებით; • Monoclonal Rh Control კატ. №640010 არ ექვემდებარება რეგისტრაციას, რადგან იგი მიეკუთვნება საკონტოლო ხსნარს ცალკე შეფუთვით. დამატებით გაცნობებთ, რომ რეგისტრაციის პროცედურა განახლდება ხარვეზების სრულად გამოსწორებისთანავე. პატივისცემით,