შპს „კერხერი“-ს  დირექტორს,

ბატონ ოლეკსიი ალიეკსიეიევს

მის: ბელიაშვილის ქ. 167

ბატონო ოლექსიი,

თქვენი წერილის (№46357; 04.05.2017) პასუხად, რომელიც ეხება გერმანული კომპანია „Merck KGaA“-ს მიერ წარმოებული რეაგენტის - Check kit pH-value-ს საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, იგი მიეკუთვნება pH სიდიდის გამსაზღვრელ კომპლექტს.      შესაბამისად, არ წარმოადგენს ადამიანის კონკრეტული დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემას (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი   თ.ჯიქია

ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი