დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის

გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს,

ქალბატონ ირმა ხონელიძეს

ქალბატონო ირმა,

თქვენი წერილის (№06/1000; 17.03.2017) პასუხად, რომელიც ეხება C ჰეპატიტის პროფესიული ტესტირების პანელების, კერძოდ, HVL-A2017 და HCV2-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ისინი განკუთვნილია ლაბორატორიის ხარისხის კონტროლის შეფასებისათვის, შესაბამისად, ისინი არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

ღრმა პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსი                                                            დ.მაჭარაშვილი

ვიზა:  ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი