დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის

გენერალური დირექტორს,

ბატონ ამირან გამყრელიძეს

ბატონო ამირან,

თქვენი წერილის (№71250 (06/2936); 10.07.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიისათვის საჭირო რეაგენტების (Invoice №30000000442) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ისინი გამოიყენებიან ლაბორატორიულ კვლევებში, კერძოდ, ინვოისში აღნიშნული რეაგენტების საშუალებით ხორციელდება დნმ-ში ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობის დადგენა. შესაბამისად, არ წარმოადგენენ ადამიანის დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

ღრმა პატივისცემით,

სააგენტოს უფროსი                                                                                გ.თვალავაძე

ვიზა:  ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი