დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის

გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს,

ქალბატონ ირმა ხონელიძეს

ქალბატონო ირმა,

თქვენი წერილის (№106225 (06/4394); 23.10.2017) პასუხად, რომელიც ეხება დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის აკრედიტაციის მიზნით ლაბორატორიისათვის საკონტროლო პანელების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ისინი გამოიყენებიან ლაბორატორიის კონტროლისათვის და არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

ღრმა პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსის მოვალობის შემსულებელი                 თეა ჯიქია

ვიზა:  ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი