## loti2
danarTi#1 satendero winadadebasTan
fasebis cxrili
(loti#2)
pretendentis dasaxeleba Sps "iu-ji-Ti"
Pos. | აღწერა | მწარმოებელი | რ–ბა | ერთ ფასი | ფასი | ფასი
Server Rack + Power Distribution
1 | სასერვერო კარადა, გვერდითა პანელების გარეშე | Rittal გერმანია | 4 | 2636 | 10544
2 | სასერვერო კარადა გვერდითა პანელებით | Rittal გერმანია | 1 | 3140 | 3140
3 | კარადაში ელექტრო როზეტების დასამაგრებელი შინა | Rittal გერმანია | 5 | 398 | 1990
4 | ელექტროენერგიის გამანაწილებლის სამაგრი | Rittal გერმანია | 5 | 26 | 130
5 | მისაერთებელი კაბელები | Rittal გერმანია | 5 | 67 | 335
6 | როზეტების მოდულები (აქტიური) | Rittal გერმანია | 10 | 1142 | 11420
7 | როზეტების მოდულები | Rittal გერმანია | 15 | 122 | 1830
8 | კარადების დასამაგრებელი კომპლექტი | Rittal გერმანია | 7 | 18 | 126
|  |  |  | სულ | 29515
UPS 40kw+40kW (1+1) 15Min
9 | უწყვეტი კვების წყაროს კარადა | Rittal გერმანია | 1 | 19319 | 19319
10 | უწყვეტი კვების წყაროს გარდამქმნელი მოდული 40კვტ. | Rittal გერმანია | 2 | 37200 | 74400
11 | აკუმლატორების კომპლექტი 10x12V; 28ა/სთ. | Rittal გერმანია | 10 | 3328 | 33280
12 | აკუმლატორების კარადა | Rittal გერმანია | 1 | 6378 | 6378
13 | SNMP საკომუნიკაციო ბარათი | Rittal გერმანია | 1 | 1406 | 1406
14 | პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია | Rittal გერმანია | 1 | 155 | 155
|  |  |  | სულ | 134938
LCP Cooling -- 36kw
15 | გაგრილების კარადა 30კვტ. 300x2000x1200 | Rittal გერმანია | 3 | 30434 | 91302
16 | კარადების მისაერთებელი მილსადენები | Rittal გერმანია | 3 | 768 | 2304
17 | ვერტიკალური კედელი, ჰაერის ნაკადის მისამართად | Rittal გერმანია | 6 | 98 | 588
18 | ვერტიკალური კედელი, ჰაერის ნაკადის მისამართად | Rittal გერმანია | 6 | 82 | 492
19 | ჰაერის გამოსაშვები სარქველი | Rittal გერმანია | 1 | 333 | 333
20 | გაგრილების სისტემის სითხე | Rittal გერმანია | 2 | 1665 | 3330
21 | ჩილერი (მაცივარი) 36კვტ | Rittal გერმანია | 1 | 78958 | 78958
22 | სასერვერო კარადის თავისუფალი ადგილების ხუფები | Rittal გერმანია | 4 | 173 | 692
|  |  |  | სულ | 177999
Monitoring
23 | მონიტორინგის პროცესორული ბლოკი | Rittal გერმანია | 2 | 1182 | 2364
24 | მონიტორინგის GSM ბლოკი | Rittal გერმანია | 1 | 1489 | 1489
25 | სენსორების მისაერთებელი ბლოკი | Rittal გერმანია | 1 | 491 | 491
26 | მონიტორინგის პროცესორული ბლოკის კვების კომპლექტი | Rittal გერმანია | 2 | 163 | 326
27 | მონიტორინგის პროცესორული ბლოკის სამაგრი კომპლექტი | Rittal გერმანია | 2 | 88 | 176
28 | დასაპროგრამირებელი კაბელი | Rittal გერმანია | 1 | 73 | 73
29 | წითელი ციმციმა | Rittal გერმანია | 1 | 83 | 83
30 | ხმოვანი სიგნალი 85დბ. | Rittal გერმანია | 1 | 78 | 78
31 | ციმციმას ძირი | Rittal გერმანია | 1 | 50 | 50
32 | ციმციმას და ხმოვანი სიგნალის სამაგრი | Rittal გერმანია | 1 | 23 | 23
33 | კარის გაღების სენსორი | Rittal გერმანია | 3 | 183 | 549
34 | ტემპერატურის სენსორი | Rittal გერმანია | 1 | 58 | 58
35 | წგაჟონვის სენსორი | Rittal გერმანია | 1 | 187 | 187
36 | მასტერ მონიტორინგის პროცესორული ბლოკი | Rittal გერმანია | 1 | 6542 | 6542
|  |  |  | სულ | 12489
Fire Fighting
37 | ხანძარქრობის სისტემა, რეკში მონტაჟის | Rittal გერმანია | 5 | 12768 | 63840
|  |  |  | სულ | 63840
Access for 1 door
38 | მონიტორინგის პროცესორული ბლოკი | Rittal გერმანია | 1 | 1183 | 1183
39 | მონიტორინგის პროცესორული ბლოკის კვების კომპლექტი | Rittal გერმანია | 1 | 163 | 163
40 | მონიტორინგის პროცესორული ბლოკის სამაგრი კომპლექტი | Rittal გერმანია | 1 | 88 | 88
41 | მონიტორინგის დასვების კონტროლის ბლოკი | Rittal გერმანია | 1 | 525 | 525
42 | კარის გაღების სენსორი | Rittal გერმანია | 1 | 183 | 183
43 | მაგნიტური ბარათების წამკითხველი | Rittal გერმანია | 1 | 440 | 440
44 | ციფრული გადამწოდი კარის საკეტის მართვისთვის | Rittal გერმანია | 1 | 58 | 58
|  |  |  | სულ | 2640
Raised Floor & Seiling 45m²
45 | შეკიდული ჭერი | Lindner გერმანია | 45 | 109 | 4905
46 | აწეული იატაკი | Lindner გერმანია | 45 | 280 | 12600
|  |  |  | სულ | 17505
ინსტალაცია და სხვა მასალები
47 | სხვა (სახარჯი)მასალები |  | 1 | 13578 | 13578
48 | ინსტალაცია |  | 1 | 41391 | 41391
|  |  |  | სულ | 54969
ჯამი (დღგ–ს გარეშე)
493895
გარანტია სრულ გადაწყვეტილებაზე – 3 წელი