აკუმულატორი სერვერული ცენტრისთვის (ტექნიკური მახასიათებლები):

- რაოდენობა			10 ერთეული

- ტექნოლოგია			მჟავა

- ნომინალური ძაბვა/დენი	12 ვოლტი / 2.2 ამპერსაათი

- მონტაჟი			ნებისმიერი ორიენტაციით

- თვითდაცლა			არაუმეტეს 3% თვეში

- ზომები:	სიგრძე		178 მმ

სიგანე		35 მმ

სიმაღლე	61 მმ

- მახსიმალური წონა		1 კგ