## Sheet1
რაოდენობა | განმარტება |  | ფასი დღგ-ს ჩათვლით
2 ცალი სასერვერო კარადა ელ.კვების გამანაწილებლებით
2 | DK-TS8 NETWORK ENCL TYPE2 47U w/o Side panels 600x1200x2200mm |  | 18740.8882
1 | Wall 1200x2200, horizontally divided, RAL 7035
2 | CMC BUSBAR WITH SUPPLY MODULE
2 | Busbar fixing kit
4 | Power system module connector 1phase
10 | Plugin Modules 6way C13
4 | Plugin Modules 4way C19
3 | TS Baying Connector
2 | DK Blanking Panel pk. of 10 1U
10 | DK Blanking Panel pk. of 2 3U
7 | Gland plate modules
სითხით გაგრილების სისტემა (1 ცალი ჩილერი და 2 ცალი გაგრილების კარადა - LCP)
2 | SK LCP T3+ 47U |  | 224394.896
4 | SK Connection House 1"
1 | Add-on cover
5 | SK vertical shielding SK
1 | SK Ethilen-Glykol 200l outdoor
1 | SK Chiller RK 36.0 kW
ხანძრის აღმოჩენისა და ქრობის სისტემა 2 ცალი სასერვერო კარადისთვის
1 | DET-AC Plus Extinguishing unit |  | 27848.394
1 | DET-AC Plus Slave extinquishing unit
2 | CMC-TC access sensor
2 | Depth-variable slide for DET-AC
2 | Pipe Kit for DET-AC Plus and EFD Plus
კომპონენტების ინსტალაცია და ჩართვა ერთიან საინჟინო ინფრასტრუქტურაში
ჩილერების ფიზიკური ინსტალაცია |  |  | 23895
გაგრილების მეორე კონტურის შექმნა და მიერთება ჩილერებზე
გაგრილების კარადების ინსტალაცია
სასერვერო კარადების მონტაჟი
ხანძრის აღმოჩენისა და ქრობის სისტემის მონტაჟი
სისტემაში დამატებული ახალი კომპონენტების ინტეგრაცია არსებულთან
მონიტორინგის სისტემაში ახალი კომპონენტების დამატება
ერთიანი სისტემის ტესტირება
სრული ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით |  | 294879.1782
პროდუქტის მიწოდებისა და სამუშაოების შესრულების დროითი გრაფიკი
მწარმოებელი/მომწოდებელი | პროდუქტის დასახელება | მიწოდების ვადა
RITTAL | 2 ცალი სასერვერო კარადა ელ.კვების გამანაწილებლებით | 14 კვირა
RITTAL | სითხით გაგრილების სისტემა (1 ცალი ჩილერი და 2 ცალი გაგრილების კარადა - LCP)
RITTAL | ხანძრის აღმოჩენისა და ქრობის სისტემა 2 ცალი სასერვერო კარადისთვის
| კომპონენტების ინსტალაცია და ჩართვა ერთიან საინჟინო ინფრასტრუქტურაში | 2 კვირა
პროდუქტის წარმოშობა
მწარმოებელი | პროდუქტის დასახელება | წარმოშობის ქვეყანა
RITTAL | 2 ცალი სასერვერო კარადა ელ.კვების გამანაწილებლებით | გერმანია
RITTAL | სითხით გაგრილების სისტემა (1 ცალი ჩილერი და 2 ცალი გაგრილების კარადა - LCP)
RITTAL | ხანძრის აღმოჩენისა და ქრობის სისტემა 2 ცალი სასერვერო კარადისთვის
საგარანტიო პირობები
2 ცალი სასერვერო კარადა ელ.კვების გამანაწილებლებით |  | ვრცელდება მწარმოებლის სტანდარტული საგარანტიო პირობები - 2 წლის განმავლობაში.
სითხით გაგრილების სისტემა (1 ცალი ჩილერი და 2 ცალი გაგრილების კარადა - LCP)
ხანძრის აღმოჩენისა და ქრობის სისტემა 2 ცალი სასერვერო კარადისთვის
PN | Description | Qty | Sell U/Price with VAT | Sell T/Price with VAT | Comments | ეს ყველაფერი არის მიახლოებით ფასები. ასე მალე ზუსტი ფასების დასმა ძნელია. რეალურად ამაზე ნაკლები უნდა დაჯდეს. | ეს საკომუნიკაციო მოწყობილობები
WS-C4948 | Cisco Catalyst 4948 | 1 | 13941.1765 | 13941.1765 | წინაზე რა ფასიც იყო იქიდან დავითვალე.
| Port(2X16) activation for SAN SWITCH (2) with 24 ports (16 active ports) | 4 | 7225.6098 | 28902 | წინაზე რა ფასიც იყო იქიდან დავითვალე.
SG-XSWBRO300-PL K-8 | Brocade 300 POD 8GB | 4 | 4161.4519 | 16645.8076 | წინაზე რა ფასიც იყო იქიდან დავითვალე.
X9733A-Z | 5M LC to LC FC Optical Cable | 32 | 79.8829 | 2556.26 | წინაზე რა ფასიც იყო იქიდან დავითვალე.
| Cisco ASA 5540 | 2 | 13941.1765 | 27882.3529 | ეს უფრო იაფი იქნება ეხლა
| Sun Blade X6440 or Sun Blade X6270 M2 Server | 5 | 33857.1429 | 169285.7143 | სერვერის ორი ვარიანტია ან 2 პროცესორიანი ან 4 პროცესორიანი. ფასები ამ დიაპაზონშია, 2 პროცესორიანი ცოტა იაფი იქნება. |  | ესაა ბლეიდები, რაც უნდა დაემატოს აუცილებლად
| Vmware Vshpere 5 Enterprise with VMWare vCenter | 10 | 8364.7059 | 83647.0588 | ეს შეიძლება 2-ჯერ მეტი იყოს გააჩნია როგორი სერვერი იქნება 2 პროცესორიანი თუ 4 პროცესორიანი |  | ესაა მისი ლიცენზიები ვირტუალიზაციისთვის