კამერა

| სამუშაო/საქონელი | ძირითადი მინიმალური მახასიათებლები | რაოდენობა | სავარაუდო ფასი | ჯამური ფასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სათვალთვალო კამერა | 3 მეგაპიქსელი. CMOS ტიპი: კოლოფისებური გარჩევადობა: 2048(H)x1536(V) კადრის სიხშირე: 20 კ/წმ 2048(H)x1536(V) 30 კ/წმ 1920(H)x1080(V) განათების დონე: ფერადი: 1 Lux შავ-თეთრი: 0.2 Lux ინფრაწითელი: 0 Lux ვარიფოკალური ლინზა: 3.1- 6 მმ ფოკუსისა და მანძილის რეგულირების შესაძლებლობა ორმაგი ვიდეონაკადის შესაძლებლობა: ძირითადი ნაკადი: 2048 x 1536, 1920 x 1080. ქვენაკადი: 640 x 480, 640 x 360 პროტოკოლები: HTTP, TCP, SMTP, DHCP, 3GPP/ISMA ჩაწერის ფორმატი: H.264, MPG4 ჩაწერის რეჟიმები: მუდმივი, დროის გრაფიკით, მოძრაობის დეტექციით. კონექტორები: RJ45; 1 x შესასვლელი; 1 x გამოსასვლელი. ლოკალური ჩაწერის მხარდაჭერა მინი ან მიკრო მეხსიერების ბარათებზე. კვება: 12 V DC/PoE წვდომა: ვებ-ტექნოლოგიის გამოყენებით. ცენტრალიზებული მონიტორინგის შესაძლებლობა. დაშვების კონტროლის სისტემასთან ინტეგრირება: მოვლენების (შესვლა/გასვლა) ავტომატური ჩანაწერების და ფოტოგადაღების განხორციელების შესაძლებლობა, რეჟიმების დროის მონაკვეთთან ავტომატური მიბმა, ყველა რეჯიმში წარმოებული ჩანაწერების დაშვების კონტროლის სისტემაში ავტომატური ასახვა. | 2 | 1200.00 | 2400.00 |