ქვემოთ ჩამოთვლილი მუდმივი კვების წყაროების სრულად თავსებადი აკუმულატორები(ელემენტები) შემდეგი მახასიათებლებით: 9AH/12V, 151*65*95MM

| UPS მოდელი | UPS რაოდენობა | ელემენტების რაოდ. UPS-ში | ელემენტ. რაოდ. |
| --- | --- | --- | --- |
| APC 650 | 54 | 1 | 54 |
| APC 800 | 11 | 2 | 22 |
| Ecolite 1000va | 9 | 2 | 18 |
| Nova 1100VA | 17 | 2 | 34 |
| Trip-Lite 3000VA | 18 | 4 | 72 |
| სულ |  |  | 200 |