## რეანიმაცია
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: რეანიმაციული, მომუშავე წნეხილ აირსა და ჟანგბადზე, სადგამით. უნივერსალური (მოზრდილთა და პედიატრიული) ინვაზიური და არაინვაზიური სუნთქვის რეჟიმებით. | 50 | 0
2 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: პორტატული (მოზრდილთა და პედიატრიული) ჟანგბადის ბალონით და ჩანთით, სუნთქვის სხვადსხვა რეჟიმებით. | 10 | 1
3 | პაციენტის მონიტორი, საბაზისო: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ), სენსორული, ადვილად წმენდადი ეკრანით | 30 | 8
4 | პაციენტის მონიტორი: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, IBP, NIBP, LAN/WiFI(ინვაზიური) | 20 | 3
5 | პაციენტის მონიტორი, რეანიმაციული: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, NIP , IBP, CO2 lAN/WIFI (მაღალი კლასის პედიატრიული/მოზრდილთა) | 6 | 1
5 | პაციენტის მონიტორი: სატრანსპორტო ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2 | 3 | 0
6 | ცენტრალური მონიტორინგის სადგური: მინიმუმ 30 პაციენტის მონიტორის ჩასართავად | 3 | 1
7 | საწოლი რეანიმაციული: ოთხსექციანი რეანიმაციული სამედიცინო საწოლი (ელექტრული მართვით) მოზრდილთა, პულტით, მართვის პანელი ბარიერებზეც, დაბლოკვის ფუნქციით. ავტომატური CPR, ტრენდელენბურგი -/+; პაციენტის წონა 220კგ., სათანადო სექციებად დაყოფილი, რეცხვა-ქიმიურ დამუშავებისადმი მედეგი მატრასით | 50 | 10
8 | საწოლი, რეანიმაციული, პედიატრიული: ოთხსექციანი რეანიმაციული სამედიცინო საწოლი (ელექტრული მართვით) პედიატრიული. სათანადო სექციებად დაყოფილი, რეცხვა-ქიმიურ დამუშავებისადმი მედეგი მატრასით | 6 | 2
9 | ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, სათანადო მართვადი კომპრესორით | 15 | 10
10 | დეფიბრილატორი ბიფაზური: 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 3 | 1
11 | ნეგატოსკოპი: 35*43 | 3 | 1
12 | მაგიდა ინსტრუმენტებისათვის (სამანიპულაციო მაგიდა), თაროთი, ბორბლებზე, ზედაპირზე დამცავი ბარიერი 3 მხრიდან. | 10 | 2
13 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 10 | 1
14 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 120 | 30
15 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 20 | 10
16 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 50 | 10
17 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 5 | 5
18 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 3 | 1
19 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 10 | 3
20 | მაღალი რისკის მედიკამენტ. კარადა საკეტით | 2 | 1
21 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 1 | 1
22 | მობილური განათება LED | 1 | 1
23 | ეტლი, პაციენტის გადასაადგილებლად შენობაში | 2 | 1
24 | შირმა, 3-4ფრთიანი, დასადგამი | 70 | 15
25 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 2 | 1
26 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მაკინტოშის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 6 | 2
27 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მილერის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 3 | 1
28 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, პედიატრიული 0,1 დაზ მომდევნო ზომის პირებით (მაღალი ხარისხის) | 3 | 1
29 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 50 | 20
30 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 10 | 2
31 | ჟანგბადის ბალონი პორტატული 5-10ლ, რედუქტორით ( რედუქტორზე უნდა მაგრდებოდეს ფლოუმეტრი DIN სტანდარტის) | 5 | 3
32 | გლუკომეტრი, ჩხირებით 100 ცალი | 5 | 2
33 | თაროები უჟანგავი მასალის | 10
34 | გაზების და ელექტროლიტების ანალიზატორი, სათანადო რეაქტივებით არანაკლებ 100 ტესტისათვის | 1 | 1
35 | რენტგენის აპარატი, მობილური: სრულიად ციფრული, ინტეგრირებული მაღალგარჩევადობის ეკრანით, რომელზეც მყისიერად გამოვა პაციენტის გამოსახულება. დეტექტორი უსადენო 35*35 ან უფრო დიდი, გენერატორი არანაკლებ 15KW, ინტეგრირებული კვების წყაროთი , რომელიც უზრუნველყოფს მინიმუმ 30 პაციენტის გადაღებას მაქსიმალური სიმძლავრით. უნდა იყოს ადვილად გადაასადგილებელი კლინიკაში. LAN/WIFi მხარდაჭერა, 230ვ/50ჰზ. | 1 | 0
36 | ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი, პორტატული, მაღალი კლასის, მინიმუმ 3 გადამწოდით, სათანადო ურიკით, ინტეგრირებული აკუმულატორებით. ზოგადი კვლევები, ფერადი დოპლერით, კარდიოლოგია. აბდომინალური, ხაზოვანი და კარდიო გადამწოდებით | 1 | 0
37 | ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 70 | 10
38 | ბრონქოსკოპი | 2 | 1
39 | გასტროსკოპი | 1 | 1
40 | ტუმბო | 50 | 10
41 | დიალიზის აპარატი | 1 | 0
42 | ხსნარის გამათბობელი სისტემა | 6 | 1
43 | პორტატული პულსოქსიმეტრი მოზრდილთა | 5 | 0
44 | მრავალჯერადი სილიკონის კონტური თავსებადი სარქველით | 120 | 20

## მიმღები
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი რეანიმაციული, მომუშავე წნეხილ აირსა და ჟანგბადზე , სადგამით. უნივერსალური (მოზრდილთა და პედიატრიული) ინვაზიური და არაინვაზიური სუნთქვის რეჟიმებით. | 1 | 0
2 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი პორტატული(მოზრდილთა და პედიატრიული) ჟანგბადის ბალონით და ჩანთით, სუნთქვის სხვადსხვა რეჟიმებით. | 2 | 1
3 | პაციენტის მონიტორი, საბაზისო (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ) | 15 | 2
4 | შოკის სტრეტჩერი პედიატრიული | 2 | 0
5 | შოკის სტრეტჩერი მოზრდილთა, სიმაღლ და თავის მხარე რეგულირებადი. პაციენტის მაქს.წონა 200კგ ან მეტი | 20 | 10
6 | დეფიბრილატორი ბიფაზური 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 2 | 1
7 | ნეგატოსკოპი: 35*42 | 2 | 1
8 | მაგიდა ინსტრუმენტებისათვის (სამანიპულაციო მაგიდა), თაროთი, ბორბლებზე, ზედაპირზე დამცავი ბარიერი 3 მხრიდან. | 10 | 3
9 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 5 | 1
10 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 20 | 15
11 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 5 | 1
12 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 15 | 0
13 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 3 | 2
14 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 2 | 1
15 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 6 | 2
16 | მაღალი რისკის მედიკამენტ. კარადა საკეტით | 1 | 1
17 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 1 | 1
18 | მობილური განათება LED | 1 | 1
19 | ეტლი, პაციენტის გადასაადგილებლად შენობაში | 5 | 2
20 | შირმა, 3-4ფრთიანი, დასადგამი | 40 | 15
21 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 1 | 1
25 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 5 | 5
26 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 2 | 2
27 | ჟანგბადის ბალონი პორტატული 5-10ლ, რედუქტორით ( რედუქტორზე უნდა მაგრდებოდეს ფლოუმეტრი DIN სტანდარტის) | 5 | 2
28 | გლუკომეტრი, ჩხირებით 100 ცალი | 5 | 1
29 | თაროები უჟანგავი მასალის | 5 | 3
30 | ექოსკოპი მობილური, მაღალი კლასის მინიმუმ 4 გადამწოდით, ურიკით, ინტეგრირებული აკუმულატორებით. სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობებით. | 1 | 1
31 | ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 30 | 15
32 | შტატივი | 50 | 12
33 | გაზების და ელექტროლიტების ანალიზატორი, სათანადო რეაქტივებით არანაკლებ 100 ტესტისათვის | 1 | 0
34 | პორტატული პულსოქსიმეტრი მოზრდილთა | 5 | 2

## საოპერაციო
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | საანესთეზიო აპარატი, მაღალი კლასის განკუთვნილი მოზრდილთა და პედიატრიული პაციენტებისთვის. ორი ამაორთქლებლით, საანესთეზიო გაზების მოდულით. ფერადი ეკრანით რომელზეც გამოსახული იქნება სუნთქვის სხვადასხვა პარამეტრები აგრეთვე ჟანგაბდის კონცენტრაცია, მიწოდებული საანესთეზიო ნივთიერების პროცენტული შემცველობა ჰაერში. სუნთქვის პენვმატური ბლოკი უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა სტერილიზაციას. | 2 | 1
| პაციენტის მონიტორი, თავსებადი საანესთეზიო აპარატთან. მინიმუმ 15 ინჩიანი თხევად კრისტალური ეკრანით. ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, NIPP , IBP, lAN/WIFI, OxyCRG(მაღალი კლასის პედიატრიული/მოზრდილთა) | 2 | 1
2 | საოპერაციო ქირურგიული განათება შუქდიოდური ტექნოლოგის , ორ სატელიტიანი 150000/110000 ლუქსით. სინათლის ტემპერატურის სპექტრის და სიკაშკაშის რეგულირების შესაძლებლობით. ნათების სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობით. დაჩრდილვისგან დაცვის მაღალი შესაძლებლობით. კომპლექტქციაში უნდა მოყვეს დამატებიტი სტერილური სახელურები. | 1
3 | საოპერაციო ქირურგიული მაგიდა. ელექტრო ან ელექტრო ჰიდრავლიკური. პაციენტის წონა ნებისმიერი მოძრაობისას არანაკლებ 160 კგ. მაღალი ხარისხის რეცხვადი ნაწოლების საწინააღმდეგო მატრასით. აქსესუარები: გინეკოლოგიური/უროლოგიური ფეხები, საანესთეზიო დუგა, საინფუზიო შტატივი. | 1 | 1
6 | დეფიბრილატორი ბიფაზური 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 1 | 1
9 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 1 | 1
10 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 4 | 4
11 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 1 | 1
12 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 2 | 1
13 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 2 | 1
15 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 1 | 0
16 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 1 | 1
17 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 1 | 1
21 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 1 | 0
22 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მაკინტოშის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1
23 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მილერის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1
24 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, პედიატრიული 0,1 დაზ მომდევნო ზომის პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1
25 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 2 | 2
26 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 1 | 1
26 | ქირურგიული ისტრუმენტების ნაკრები (ზოგადი თორაკო-აბდომინალური, ნეორო, მიკროქირურგიული) | 1 | 1
26 | ხსნარის გამათბობელი სისტემა | 2 | 1
| პაციენტის გამათბობელი ლეიბი-საბანი | 2 | 1

## რადიოლოგია
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | კომპიუტერული ტომოგრაფი: მინიმუმ 64 შრიანი, სხვადასხვა აპლიკაცებით, სპეციალური პროგრამით ფილტვების კვლევის თანამედროვე პროტოკოლით, შემდგომში სათანადო განახლებებით. გენტრის დიამეტრი არანაკლებ 72სმ, მაგიდის ტვირთამწეობა, პაციენტი არანაკლებ 220კგ; ; კომპლექტაცია: ციფრული პრინტერი სხვადასხვა ზომის ფირებისათვის; სათანადო სიმძლავრის და მახასიათებლების უწყვეტი კვების წყარო, ინჟექტორი 200მლ შპრიცებისათვის, ურიკაზე, დისტანციური პულტით. | 1 | 1
2 | რადიორგრაფიულ-ფლუოროსკოპიული დანადგარი: სრულად ციფრული რენდგენის აპარატი, მულტიპოზიციონირებადი, დისტანციურად მართვადი რენტგენო-მაგიდით, 0/-15გრადუსი მოძრაობის არე, მაქს. ტვირთამწეობა 200კგ, ან მეტი; იატაკზე სამონტაჟო; უნდა შეეძლოს სტრეტჩერიანი და ეტლიან პაციენტებთან მუშაობა. გენერატორი არანაკლებ 50KW, მაღალსიხშირული არანაკლებ 400kHZ. 400ვ/50ჰზ; კომპლექტაცია: ციფრული პრინტერი სხვადასხვა ზომის თერმული ფირების საბეჭდათ, უწყვეტი კვების წყარო. | 1 | 0
3 | რენტგენის აპარატი, მობილური: სრულიად ციფრული, ინტეგრირებული მაღალგარჩევადობის ეკრანით, რომელზეც მყისიერად გამოვა პაციენტის გამოსახულება. დეტექტორი უსადენო 35*35 ან უფრო დიდი, გენერატორი არანაკლებ 30KW, ინტეგრირებული კვების წყაროთი , რომელიც უზრუნველყოფს მინიმუმ 30 პაციენტის გადაღებას მაქსიმალური სიმძლავრით. უნდა იყოს ადვილად გადაასადგილებელი კლინიკაში. LAN/WIFi მხარდაჭერა, 230ვ/50ჰზ. | 1 | 1
4 | ულტრაბგერითი დიაგნსტიკის აპარატი: ექსპერტული კლასის ექოსკოპი მინიმუმ 4 აქტიური პორტით და გადმწოდით. არანაკლებ 21" ეკრანით და მართვის სენსორული ეკრანი 10" ან მეტი, მობილური განკუთვნილი ზოგადი და კარდიო კვლევებისთვის, უნდა ქონდეს სპეციალური აპლიკაცია ფილტვების კვლევისათვის. აბდომინალ (128 ელემენტი, ხაზოვანი, კარდიო, ინტრავაგინალური გადამწოდებით. | 1 | 1

## პალატები
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | საპალატე საწოლი, მექანიკური, თავის მხარე რეგულირებადი | 144 | 72
2 | პორტატული პულსოქსიმეტრი მოზრდილთა | 10 | 4
2 | პაციენტის ტუმბო. | 144 | 72
3 | მაგიდა პაციენტის კვებისათვის, საზოლს-ზედა, მობილური | 60 | 72
6 | დეფიბრილატორი ბიფაზური 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 2 | 2
9 | შოკის მაგიდა | 2 | 2
10 | კარდიოგრაფი 3 არხიანი ფერადი თხევადკრისტალური ეკრანით, ეკრანზე უნდა გამოდიოდეს 12 განხრა. სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობით. კარდიოგრამის დამუშავების შესაძლებლობით. მრავალჯერადი გულმკერდის და კიდურების ელექტროდებით. (უნდა ექვემდებარებოდეს დეზინფექციას სტერილიზაციას), სათანდო ურიკით, მრავალჯერადი ელექტროდებით | 4 | 2
11 | პაციენტის მონიტორი, საბაზისო: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ), სენსორული, ადვილად წმენდადი ეკრანით | 30 | 20
12 | გლუკომეტრი, ჩხირებით 100 ცალი | 10 | 2
13 | ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 144 | 72
14 | შტატივი | 72 | 50
15 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მაკინტოშის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1
16 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მილერის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1
17 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 2 | 2
18 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 2 | 2
19 | საპნის დისპენსერი | 72 | 72

## ლაბორატორია
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | ჰემატოლოგიური ანალიზატორი: 5-დიფ, სტანადრტული და დამატებითი პარამეტრები, მათ შორის CRP და NLP; სათანადო რეაქტივებით საკმარისი არანაკლებ 300 ანალიზისათვის | 1 | 1
2 | ბიოქიმიური ანალიზატორი, ავტომატური- წარმადობა 220 ტესტი/სთ ან მეტი (რეაქტივების სია ცალკეა) | 1 | 1
3 | იმუნოლოგიური ანალიზატორი, ავტომატური (რეაქტივების სია ცალკეა) | 1 | 1
4 | კოაგულომეტრი, ავტომატური | 1 | 1
5 | შარდის ანალიზატორი, ავტომატური | 1 | 1
6 | ცენტრიფუგა, 10-1500ბრ/წთ; ზოგადი | 1 | 1
7 | ცენტრიფუგა, მცირე სინჯარებისათვის 2-20000ბრ/წთ | 1 | 1
8 | პიპეტების ნაკრები (უნდა მოიცავდეს 5მკ-1000მკლ, სხვადასხვა ფარგლებით) | 1 | 1
9 | დისპენსერი, რეგულირებადი დოზირებისათვის | 1 | 1
10 | სასწორი ლაბორატორიული | 1 | 1
11 | სამუშაო მაგიდა | 1 | 1
12 | მაგიდა აპარატებისათვის | 3 | 3
13 | კარადა | 1 | 1
14 | თარო | 1 | 1

## სასტერილიზაციო
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | ორთქლის სტერილიზატორი: 2 კარიანი ჰორიზონტალური, მინიმუმ 300ლ. სხვადსხვა სტერილიზაცის რეჟიმებით. ჩაშენებული პრინტერით. თხევადკრისტალური ფერადი ეკრანით, სათანადო ურიკით მასალების ჩატვირთვა/გამოღებისათვის | 2 | 1
2 | პლაზმური სტერილიზატორი: მინიმუმ 100 ლიტრიანი, თხევადკრისტალური ფერადი ეკრანით. სტერილიზაცის სხვადასხვა რეჟიმი. | 1 | 0
3 | სტერილური პაკეტების შესაფუთი უთო: მაღალი ხარისხის, განკუთვნილი უნდა იყოს მაღალი ჰოსპიტალური დატვირთვისთვის. ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობით. შესაფუთი პაკეტის მინიმალური სიგანე მინ 45 სმ. ( უნდა ფუთავდეს პლაზმური სტერილიზატორისთვის განკუთვნილ პაკეტებსაც) | 2 | 1
4 | უჟანგავი ლითონის თარო: საორიენტაციო 40*100*200სმ | 10 | 2
5 | სარეცხი ჭურჭელი (მედეგი პლასტმასის კონტეინერი 4 სხვადასხვა ზომა 5-40 ლიტრამდე, კომპლექტი | 3 | 2
6 | ულტრაბგერითი გამრეცხი, ტევადობა 20 ლ ან მეტი | 1 | 1
7 | მაგიდა, უჟანგავი მეტალის: საორიენტაციო ზომა 70*70*150სმ, სათანადო ადვილად რეცხვადი, სიმაღლეში რეგულირებადი რბილზედაპირიანი მრგვალი სკამით | 3 | 0
8 | ურიკა სტერილური მასალების, დასახური კარით, ჩამკეტიანი ბორბლებით, არანაკლებ 4 დიდი ბიქსის ტევადობის | 2 | 1
| გასარეცხი ნიჟარა (ღრმა ჩანი) თბილის, ცივი, სუფთა წყლის და წნეხილი ჰაერის მიწოდებით | 2 | 1
| სამუშოა მაგიდა - დასაპაკეტებელი, შესაფუთი უთოსა და რულონებისათვის სათანადო სადგამ-თაროთი, საორიენტაციო სიგრძე-სიგანე: 150*100 სმ | 1 | 1

## IT
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | პერსონალური კომპიუტერი | 50 | 10
2 | პრინტერი/სკანერი | 30 | 4
3 | სერვერი | 1 | 1
4 | როუტერი | 1 | 1
5 | 48 პორტიანი "ჭკვიანი" მართვადი სვიჩი | 10 | 10
5 | 8 პორტიანი უბრალო სვიჩი | 15 | 15
6 | ჯეკები | 200 | 200
7 | კაბელი 305 მ | 2 | 2
8 | გარე ვინჩესტერი 3tb | 1 | 1
9 | გარე ვინჩესტერი 1tb | 1 | 1
10 | ჯეკმეიკერი | 1 | 1
11 | უტეპე კაბელის ტესტერი | 1 | 1
12 | ძლიერი ლეპტოპი ssd მყარი დისკით | 1 | 1

## სამეურნეო
ერთი თვის საშუალო ხარჯი
N | დასახელება | ზ/ე | რაოდენობა | ერთ/ფასი | თანხა | მომწოდებელი | საკონტაქტო
პირადი ჰიგიენის საშუალებები
1 | ქაღალდის ხელსახოცი 0.22მ.x300მ. (რულონი) | ც | 600 | 7.29 | 4374 | შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
2 | ქაღალდის ზეწარი 0.65მ.x100მ. (რულონი) | ც | 100 | 8.18 | 818 | შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
3 | ტუალეტის ქაღალდი | ც | 200 | 0.36 | 72 | შპს "გამა–გ" | 577 158 485
4 | თხევადი საპონი (5ლ. ბალონში) | ც | 55 | 4.28 | 235.4 | შპს "გამა–გ" | 577 158 485
5 | ერთჯერადი საპარსი | ც | 350 | 0.58 | 203 | შპს "გამა–გ" | 577 158 485
6 | ერთჯერადი ჭიქა 200გ. | ც | 3000 | 0.013 | 39 | ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
7 | ერთჯერადი ჭიქა 500გ. | ც | 200 | 0.1 | 20 | ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
საწმენდი საშუალებები
1 | უნივერსალური საწმენდი საშუალება (გელი) 750გ. | ც | 120 | 2.2 | 264 | შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
2 | უნივერსალური საწმენდი ფხვნილი | ც | 100 | 1.7 | 170 | შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
3 | სარეცხი ფხვნილი (450გ.) | ც | 80 | 1.2 | 96 | შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
4 | მინის საწმენდი სითხე 750გ. | ც | 20 | 1.4 | 28 | შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
სამეურნეო საქონელი
1 | ნაგვის პარკი 70სმ.x100სმ | ც | 2500 | 0.14 | 350
2 | ნაგვის პარკი 40სმ.x70სმ | ც | 1500 | 0.07 | 105
3 | ხელთათმანი | წყ | 150 | 0.9 | 135 | ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
4 | ერთჯერადი წინსაფარი | ც | 500 | 1.4 | 700 | შპს "გამა–გ" | 577 158 485
5 | ზედაპირების საწმენდი ღრუბელი | ც | 150 | 0.25 | 37.5 | ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
6 | ზედაპირების საწმენდი მავთულის უჟანგავი ღრუბელი | ც | 70 | 0.25 | 17.5 | ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
7 | იატაკის ტილო | ც | 200 | 2.4 | 480 | შპს "გამა–გ" | 577 158 485
8 | მაგიდის ტილო | ც | 150 | 1.1 | 165 | შპს "გამა–გ" | 577 158 485
9 | ცოცხი ოთახის | ც | 20 | 7 | 140 | ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
საკანცელარიო საშუალება
1 | პრინტერის ქაღალდი | ც | 250 | 7.7 | 1925 | ი/მ გიორგი კანდელაკი "ვესტა" | 599 251 101
2 | საწერი კალამი | ც | 250 | 0.07 | 17.5 | შპს "Geo sm" | 551 906 598
3 | ფანქარი | ც | 50 | 0.13 | 6.5
4 | სტეპლერი N-10 | ც | 10 | 1.11 | 11.1
5 | სტეპლერი N-24/6 | ც | 10 | 1.69 | 16.9
6 | სტეპლერის ტყვია N-10 | ც | 50 | 0.21 | 10.5
7 | სტეპლერის ტყვია N-24/6 | ც | 70 | 0.3 | 21
8 | კორექტორი ფუნჯით | ც | 50 | 0.62 | 31
9 | ტექსტმარკერი | ც | 40 | 0.46 | 18.4
10 | დაფის მარკერი | ც | 20 | 0.32 | 6.4
11 | სწრაფჩამკერი პლასტიკური | ც | 200 | 0.2 | 40
12 | ფაილი (100ცალიანი) | ც | 50 | 3.2 | 160
13 | ჩასანიშნი ფურცელი 90/90 | ც | 50 | 1.55 | 77.5
14 | ჩასანიშნი წებოვანი 70/70 | ც | 50 | 0.39 | 19.5
საწმენდი საშუალებები
1 | თეთრეულის რეცხვა | კგ | 2000 | 1.5 | 3000 | ი/მ "ნინა ჩოლოგაური" | 599 265 298
ინვენტარი
1 | ტანსაცმლის კარადა | ც | 20
2 | პირსახოცის საკიდი | ც | 40
3 | სკამი | ც | 40
4 | სამზარეულო მაგიდა | ც | 5
5 | სამზარეულო სკამი | ც | 20
6 | საოფისე მაგიდა | ც | 50
7 | საოფისე სავარძელი | ც | 70
8 | საოფისე კარადა | ც | 20
9 | საპნის დისპენსერი | ც | 20
10 | საყოფაცხოვრებო მაცივარი | ც | 3
11 | ტანსაცმლის სარეცხი მანქანა | ც | 2
თეთრეული
1 | ზეწარი | ც | 600
2 | ბალიშის პირი | ც | 600
3 | პლედი | ც | 300
4 | პერსონალის ეკიპირებან (მრავალჯერადი ხალათები, შარვლები) | ც | 100

## კადრები
რუხის კლინიკის დეპარტამენტების უზრუნველყოფა სამედიცინო პერსონალით
დეპარტამენტი | საწოლების რაოდენობა | მორიგე მედპერსონალის |  |  |  | მორიგე მედპერსონალი |  |  |  | ხელფასი 24 სთ |  |  |  | ხელფასი გამომუშავებით თვეში
|  | რაოდენობა ცვლაში |  |  |  | ჯამური რაოდენობა
|  | ექიმი | უმცროსი ექიმი | ექთანი | სანიტარი | ექიმი | უმცროსი ექიმი | ექთანი | სანიტარი | ექიმი | უმცროსი ექიმი | ექთანი | სანიტარი | ექიმი | უმცროსი ექიმი | ექთანი | სანიტარი | სულ
ემერჯენსი | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 325 | 150 | 150 | 75 | 19770.8333 | 4562.5 | 13687.5 | 4562.5 | 42583.3333
|  | (24 სთ) | (24 სთ) | (12 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (12 სთ) | (24 სთ)
რეანიმაცია | 50 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 18 | 6 | 325 | 150 | 150 | 75 | 19770.8333 | 9125 | 27375 | 4562.5 | 60833.3333
|  | (12 სთ) | (12 სთ) | (12 სთ) | (12 სთ) | (12 სთ) | (12 სთ) | (12 სთ) | (12 სთ)
ინფექციური | 144 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 150 | 125 | 125 | 75 | 13687.5 | 7604.1667 | 22812.5 | 9125 | 53229.1667
|  | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ) | (24 სთ)
ლაბორატორია |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 150 |  | 125 | 75 | 4562.5 | 0 | 3802.0833 | 2281.25 | 10645.8333
167291.6667
კლინიკის ხელმძღვანელი | 6250
ემერჯენსის ხელმძღვანელი | 3125
რეანიმაციის ხელმძღვანელი | 3125
ინფექციურის ხელმძღვანელი | 2000
ეპიდემიოლოგი | 1500
რენტგენოლოგი | 1500
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი | 2000