## ლოტი 10
დანართი N1
N | დასახელება | ტექნიკური პარამეტრები | მოთხოვნა ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის შესახებ | ვარგისიანობის ვადა | განზომილების ერთეული | ჯამური შესასყიდი რაოდენობა | ერთეულის ფასი
1 | ქირურგიული ერთჯერადი ნიღაბი | ერთჯერადი ნიღაბი (პირბადე), ქარხნულად დამზადებული, არანაკლებ სამ შრიანი, ყურზე რეზინის სამაგრებით, ცხვირის არეში რეგულირებადი ფირფიტა-ფიქსატორით ცხვირსა და სახეს შორის სიცარიელის შესავსებად, ნიღაბი სრულად უნდა ფარავდეს ცხვირსა და პირს. | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 300000
2 | ერთჯერადი სამედიცინო ხელთათმანი | ლატექსის ხელთათმანები, ტალკის გარეშე, სამედიცინო მოხმარებისათვის, არ უნდა შეიცავდეს ნივთიერებებს, რომლებიც იწვევენ დერმატიტს და ალერგიულ რეაქციებს, s ზომა. | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 50000
|  | ლატექსის ხელთათმანები, ტალკის გარეშე, სამედიცინო მოხმარებისათვის, არ უნდა შეიცავდეს ნივთიერებებს, რომლებიც იწვევენ დერმატიტს და ალერგიულ რეაქციებს, m ზომა | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 50000
|  | ლატექსის ხელთათმანები, ტალკის გარეშე, სამედიცინო მოხმარებისათვის, არ უნდა შეიცავდეს ნივთიერებებს, რომლებიც იწვევენ დერმატიტს და ალერგიულ რეაქციებს, L ზომა | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 50000
3 | ერთჯერადი სამედიცინო ხელთათმანი | ნიტრილის სამედიცინო ხელთათმანი, ტალკის გარეშე. ანტიალერგიული, არ შეიცავს ნივთიერებებს რომლებიც იწვევენ დერმატიტს და ალერგიულ რეაქციებს. s ზომა | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 50000
|  | ნიტრილის სამედიცინო ხელთათმანი, ტალკის გარეშე. ანტიალერგიული, არ შეიცავს ნივთიერებებს რომლებიც იწვევენ დერმატიტს და ალერგიულ რეაქციებს. m ზომა | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 50000
|  | ნიტრილის სამედიცინო ხელთათმანი, ტალკის გარეშე. ანტიალერგიული, არ შეიცავს ნივთიერებებს რომლებიც იწვევენ დერმატიტს და ალერგიულ რეაქციებს. L ზომა | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 50000
4 | ერთჯერადი სამედიცინო ქუდი | სამედიცინო ჩაჩი | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან BS EN 455 სერთიფიკატი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 300000
5 | ერთჯერადი სამედიცინო ბახილი | პოლიეთილენის ფეხის ბახილი, ერთჯერადი, რეზინის სამაგრი ჟგუტით | ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირება ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | წყვილი | 300000
6 | რესპირატორი | ნიღაბი რესპირატორი N95, სტანდარტი FFP 2. | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 100000
7 | ფარი | სახის დამცავი ფარი, მრავალჯერადი გამოყენების | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 1500
8 | სამედიცინო დამცავი სათვალე | ინდივიდუალური დაცვის, მრავალჯერადი გამოყენების, თეთრი ჩრდილით, გამჭვირვალე | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 700
9 | გვამის ჩანთა | წყალგაუმტარი, გვერდები ნაკერების გარეშე, თავიდან ბოლომდე ელვა-შესაკრავით,თავი და ბოლო გაკერილი. არანაკლებ ზომა 2.20მ x 1.20მ ±5სმ.) | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან შესაძლებელია, შესასყიდი ობიექტის ხარისხის დამადასტურებელად წარმოდგენილი იყოს სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც დადასტურებული იქნება, შემოთავაზებული საქონლის შესახებ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის დადებითი შედეგ(ებ)ი და მისი გამოსაყენებლად დასაშვებობა. | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 150
10 | დისტანციური თერმომეტრი | ინფრაწითელი უკონტაქტო ციფრული თერმომეტრი | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 200
11 | პორტატული პულსოქსიმეტრი | მრავალფუნქციური, თითის პულსოქსიმეტრი სატურატორი, სისხლში ჟანგბადის და პულსის საზომი | შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი: ISO სერთიფაკატი ან (ამერიკული) FDA ან CE (ან EC) მარკირების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი | მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 12 თვე | ცალი | 300