## ICU
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: რეანიმაციული, მომუშავე წნეხილ აირსა და ჟანგბადზე, სადგამით. უნივერსალური (მოზრდილთა და პედიატრიული) ინვაზიური და არაინვაზიური სუნთქვის რეჟიმებით. | 50 | 0 | ventilator: reanimation model, works on compressed air and oxygen. With stand, universal (pediatric and adult) with invasive and non invaseve breathing regimes.
2 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი: პორტატული (მოზრდილთა და პედიატრიული) ჟანგბადის ბალონით და ჩანთით, სუნთქვის სხვადსხვა რეჟიმებით. | 10 | 1 | ventilator: portable (pediatric and adult) with opxygen tank different breathing regimes.
3 | პაციენტის მონიტორი, საბაზისო: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ), სენსორული, ადვილად წმენდადი ეკრანით | 30 | 8 | basic patient monitor system: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2,) with touch screen.
4 | პაციენტის მონიტორი: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, IBP, NIBP, LAN/WiFI(ინვაზიური) | 20 | 3 | patient monitor ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, IBP, NIBP, LAN/WiFI (invasive)
5 | პაციენტის მონიტორი, რეანიმაციული: ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, NIP , IBP, CO2 lAN/WIFI (მაღალი კლასის პედიატრიული/მოზრდილთა) | 6 | 1 | patient monitor ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, NIP , IBP, CO2 lAN/WIFI (high class model for pediatric and adult use)
5 | პაციენტის მონიტორი: სატრანსპორტო ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2 | 3 | 0 | patient monitor for transportation ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2
6 | ცენტრალური მონიტორინგის სადგური: მინიმუმ 30 პაციენტის მონიტორის ჩასართავად | 3 | 1 | central monitoring station: connects at least 30 monitors
7 | საწოლი რეანიმაციული: ოთხსექციანი რეანიმაციული სამედიცინო საწოლი (ელექტრული მართვით) მოზრდილთა, პულტით, მართვის პანელი ბარიერებზეც, დაბლოკვის ფუნქციით. ავტომატური CPR, ტრენდელენბურგი -/+; პაციენტის წონა 220კგ., სათანადო სექციებად დაყოფილი, რეცხვა-ქიმიურ დამუშავებისადმი მედეგი მატრასით | 50 | 10 | ICU bed: four-section ICU medical bed (with electric control) for adults, remote control, control panel on the sides, with locking function. Automatic CPR, Trendelenburg - / +; Max Weight of the patient 220 kg., Divided into appropriate sections, with a mattress resistant to washing-chemical treatment.
8 | საწოლი, რეანიმაციული, პედიატრიული: ოთხსექციანი რეანიმაციული სამედიცინო საწოლი (ელექტრული მართვით) პედიატრიული. სათანადო სექციებად დაყოფილი, რეცხვა-ქიმიურ დამუშავებისადმი მედეგი მატრასით | 6 | 2 | ICU bed, pediatric: four-section resuscitation medical bed (with electric control) pediatric. Divided into appropriate sections, with a mattress resistant to washing-chemical processing
9 | ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, სათანადო მართვადი კომპრესორით | 15 | 10 | anti pressure sores mattress with compressor control
10 | დეფიბრილატორი ბიფაზური: 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 3 | 1 | Defibrillator biphasic: 360 Julian, adult and pediatric with multiple electrodes, cardio version, self-test and diagnostic functions
11 | ნეგატოსკოპი: 35*43 | 3 | 1 | negatoscope 35*43
12 | მაგიდა ინსტრუმენტებისათვის (სამანიპულაციო მაგიდა), თაროთი, ბორბლებზე, ზედაპირზე დამცავი ბარიერი 3 მხრიდან. | 10 | 2 | medical Instrument table (manipulation table), rack, wheels, protective surface barrier from 3 sides.
13 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 10 | 1 | medical cart: shock table, with drawers
14 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 120 | 30 | Infusion Pump: Compatible with different manufacturer's syringes (10-50mm or larger) must be able to change operating parameters, with built-in batteries and a proper alarm system.
15 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 20 | 10 | syringe pump, volumetric: Drip chamber, compatible with different manufacturer systems
16 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 50 | 10 | pressure infusion bag
17 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 5 | 5 | high pressure surgical suction pump not less then 50 liters per minute . Two cans not less then 2 L
18 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 3 | 1 | 12 channel cardiograph machine with cart for a4 paper: Cable suspension,for clamping multiple use electrodes and use of adhesive electrodes
19 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 10 | 3 | Cabinet for medicines and consumables
20 | მაღალი რისკის მედიკამენტ. კარადა საკეტით | 2 | 1 | High-risk medication Wardrobe with lock
21 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 1 | 1 | Safe (medium size, cabin. 30 * 50 * 40 cm)
22 | მობილური განათება LED | 1 | 1 | LED mobile lights
23 | ეტლი, პაციენტის გადასაადგილებლად შენობაში | 2 | 1 | Wheelchair, to move the patient within the building
24 | შირმა, 3-4ფრთიანი, დასადგამი | 70 | 15 | privacy screen with 3-4 wings
25 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 2 | 1 | Video laryngoscope with different sized blades 2-2 pieces with multiple blades
26 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მაკინტოშის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 6 | 2 | Laryngoscope set, Macintosh, with1,2,3,4 size blades (high quality)
27 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მილერის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 3 | 1 | Laryngoscope set, miller with 1,2,3,4 size blades (high quality)
28 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, პედიატრიული 0,1 დაზ მომდევნო ზომის პირებით (მაღალი ხარისხის) | 3 | 1 | Laryngoscope set, pediatric with blades size 0.1 and higher (high quality)
29 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 50 | 20 | Ambu - Masks for adults
30 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 10 | 2 | Ambu - Masks pediatric
31 | ჟანგბადის ბალონი პორტატული 5-10ლ, რედუქტორით ( რედუქტორზე უნდა მაგრდებოდეს ფლოუმეტრი DIN სტანდარტის) | 5 | 3 | Portable oxigen tank 5-10 liters, with reductor (with DIN standard fowmeter)
32 | გლუკომეტრი, ჩხირებით 100 ცალი | 5 | 2 | glucometer with strips
33 | თაროები უჟანგავი მასალის | 10 |  | Stainless steel Shelves
34 | გაზების და ელექტროლიტების ანალიზატორი, სათანადო რეაქტივებით არანაკლებ 100 ტესტისათვის | 1 | 1 | Gas and electrolyte analyzer, with appropriate reagents for at least 100 tests
35 | რენტგენის აპარატი, მობილური: სრულიად ციფრული, ინტეგრირებული მაღალგარჩევადობის ეკრანით, რომელზეც მყისიერად გამოვა პაციენტის გამოსახულება. დეტექტორი უსადენო 35*35 ან უფრო დიდი, გენერატორი არანაკლებ 15KW, ინტეგრირებული კვების წყაროთი , რომელიც უზრუნველყოფს მინიმუმ 30 პაციენტის გადაღებას მაქსიმალური სიმძლავრით. უნდა იყოს ადვილად გადაასადგილებელი კლინიკაში. LAN/WIFi მხარდაჭერა, 230ვ/50ჰზ. | 1 | 0 | X-ray machine, mobile: fully digital, integrated with a high-resolution screen that will instantly display the patient's image. Wireless Detector 35 * 35 or larger, generator with not less than 15KW power, with integrated power supply that provides imaging for at least 30 patients with maximum power. It should be easy to move eround clinic. LAN / WIFi support, 230V / 50Hz.
36 | ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი, პორტატული, მაღალი კლასის, მინიმუმ 3 გადამწოდით, სათანადო ურიკით, ინტეგრირებული აკუმულატორებით. ზოგადი კვლევები, ფერადი დოპლერით, კარდიოლოგია. აბდომინალური, ხაზოვანი და კარდიო გადამწოდებით | 1 | 0 | Ultrasound diagnostic device, portable, high class, with at least 3 transducers, with proper cart, integrated batteries. General tests Color Doppler display, Cardiology. With abdominal, linear, and cardio transduction
37 | ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 70 | 10 | Flowmeter with Moisturizing Cup: Flumeter with Medical Oxygen Standard DIN Standard: High Resistance, Metal Monobloc, Scale Transparent Material (polyamide): 0-15 l / min; With regulator; Special different diaphragm adapter / transmitter and separate - appropriate moisturizing cup 250 ml or more;​
38 | ბრონქოსკოპი | 2 | 1 | bronchoscope
39 | გასტროსკოპი | 1 | 1 | gastroscope
40 | ტუმბო | 50 | 10 | pump
41 | დიალიზის აპარატი | 1 | 0 | dialysis machine
42 | ხსნარის გამათბობელი სისტემა | 6 | 1 | Solution heating system
43 | პორტატული პულსოქსიმეტრი მოზრდილთა | 5 | 0 | Portable pulse oximeter for adults
44 | მრავალჯერადი სილიკონის კონტური თავსებადი სარქველით | 120 | 20 | Multiple use silicone contour with compatible valve

## Reception
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი რეანიმაციული, მომუშავე წნეხილ აირსა და ჟანგბადზე , სადგამით. უნივერსალური (მოზრდილთა და პედიატრიული) ინვაზიური და არაინვაზიური სუნთქვის რეჟიმებით. | 1 | 0 | ventilator: reanimation model, works on compressed air and oxygen. With stand, universal (pediatric and adult) with invasive and non invaseve breathing regimes.
2 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი პორტატული(მოზრდილთა და პედიატრიული) ჟანგბადის ბალონით და ჩანთით, სუნთქვის სხვადსხვა რეჟიმებით. | 2 | 1 | ventilator: portable (pediatric and adult) with opxygen tank different breathing regimes.
3 | პაციენტის მონიტორი, საბაზისო (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ) | 15 | 2 | basic patient monitor system: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2,) with touch screen.
4 | შოკის სტრეტჩერი პედიატრიული | 2 | 0 | pediatric shock stretcher
5 | შოკის სტრეტჩერი მოზრდილთა, სიმაღლ და თავის მხარე რეგულირებადი. პაციენტის მაქს.წონა 200კგ ან მეტი | 20 | 10 | stretcher for adults, with maximum patient weight 200 kg or higher
6 | დეფიბრილატორი ბიფაზური 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 2 | 1 | Defibrillator biphasic: 360 Julian, adult and pediatric with multiple electrodes, cardio version, self-test and diagnostic functions
7 | ნეგატოსკოპი: 35*42 | 2 | 1 | negatoscope 35*42
8 | მაგიდა ინსტრუმენტებისათვის (სამანიპულაციო მაგიდა), თაროთი, ბორბლებზე, ზედაპირზე დამცავი ბარიერი 3 მხრიდან. | 10 | 3 | medical Instrument table (manipulation table), rack, wheels, protective surface barrier from 3 sides.
9 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 5 | 1 | medical cart: shock table, with drawers
10 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 20 | 15 | Infusion Pump: Compatible with different manufacturer's syringes (10-50mm or larger) must be able to change operating parameters, with built-in batteries and a proper alarm system.
11 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 5 | 1 | syringe pump, volumetric: Drip chamber, compatible with different manufacturer systems
12 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 15 | 0 | pressure infusion bag
13 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 3 | 2 | high pressure surgical suction pump not less then 50 liters per minute . Two cans not less then 2 L
14 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 2 | 1 | 12 channel cardiograph machine with cart for a4 paper: Cable suspension,for clamping multiple use electrodes and use of adhesive electrodes
15 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 6 | 2 | Cabinet for medicines and consumables
16 | მაღალი რისკის მედიკამენტ. კარადა საკეტით | 1 | 1 | High-risk medication Wardrobe with lock
17 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 1 | 1 | Safe (medium size, cabin. 30 * 50 * 40 cm)
18 | მობილური განათება LED | 1 | 1 | LED mobile lights
19 | ეტლი, პაციენტის გადასაადგილებლად შენობაში | 5 | 2 | Wheelchair, to move the patient within the building
20 | შირმა, 3-4ფრთიანი, დასადგამი | 40 | 15 | privacy screen with 3-4 wings
21 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 1 | 1 | Video laryngoscope with different sized blades, 2-2 pieces with multiple blades
25 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 5 | 5 | Ambu - Masks for adults
26 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 2 | 2 | Ambu - Masks pediatric
27 | ჟანგბადის ბალონი პორტატული 5-10ლ, რედუქტორით ( რედუქტორზე უნდა მაგრდებოდეს ფლოუმეტრი DIN სტანდარტის) | 5 | 2 | Portable oxigen tank 5-10 liters, with reductor (with DIN standard fowmeter)
28 | გლუკომეტრი, ჩხირებით 100 ცალი | 5 | 1 | glucometer with strips
29 | თაროები უჟანგავი მასალის | 5 | 3 | Stainless steel Shelves
30 | ექოსკოპი მობილური, მაღალი კლასის მინიმუმ 4 გადამწოდით, ურიკით, ინტეგრირებული აკუმულატორებით. სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობებით. | 1 | 1 | mobile Ultrasound machine high-end, at least 4 transmitters, with cart, integrated batteriesand With different software capabilities.
31 | ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 30 | 15 | Flowmeter with Moisturizing Cup: Flumeter with Medical Oxygen Standard DIN Standard: High Resistance, Metal Monobloc, Scale Transparent Material (polyamide): 0-15 l / min; With regulator; Special different diaphragm adapter / transmitter and separate - appropriate moisturizing cup 250 ml or more;​
32 | შტატივი | 50 | 12 | tool stand
33 | გაზების და ელექტროლიტების ანალიზატორი, სათანადო რეაქტივებით არანაკლებ 100 ტესტისათვის | 1 | 0 | Gas and electrolyte analyzer, with appropriate reagents for at least 100 tests
34 | პორტატული პულსოქსიმეტრი მოზრდილთა | 5 | 2 | Portable pulse oximeter for adults

## OR
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | საანესთეზიო აპარატი, მაღალი კლასის განკუთვნილი მოზრდილთა და პედიატრიული პაციენტებისთვის. ორი ამაორთქლებლით, საანესთეზიო გაზების მოდულით. ფერადი ეკრანით რომელზეც გამოსახული იქნება სუნთქვის სხვადასხვა პარამეტრები აგრეთვე ჟანგაბდის კონცენტრაცია, მიწოდებული საანესთეზიო ნივთიერების პროცენტული შემცველობა ჰაერში. სუნთქვის პენვმატური ბლოკი უნდა ექვემდებარებოდეს რეცხვა სტერილიზაციას. | 2 | 1 | An anesthetic machine designed for adults and pediatric patients. With two evaporators, an anesthetic gas module. The color screen to display various breathing parameters as well as the concentration of oxygen and the percentage of anesthetic supplied in the air. The respiratory pneumatic module should be washable and sterilized
| პაციენტის მონიტორი, თავსებადი საანესთეზიო აპარატთან. მინიმუმ 15 ინჩიანი თხევად კრისტალური ეკრანით. ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, NIPP , IBP, lAN/WIFI, OxyCRG(მაღალი კლასის პედიატრიული/მოზრდილთა) | 2 | 1 | Patient monitor, compatible with anesthetic apparatus. With at least a 15-inch screen. ECG, Resp, HR, NIBP, Temp, SpO2, NIPP, IBP, lAN / WIFI, OxyCRG (High Class Pediatric / Adult)
2 | საოპერაციო ქირურგიული განათება შუქდიოდური ტექნოლოგის , ორ სატელიტიანი 150000/110000 ლუქსით. სინათლის ტემპერატურის სპექტრის და სიკაშკაშის რეგულირების შესაძლებლობით. ნათების სხვადასხვა პროგრამული შესაძლებლობით. დაჩრდილვისგან დაცვის მაღალი შესაძლებლობით. კომპლექტქციაში უნდა მოყვეს დამატებიტი სტერილური სახელურები. | 1 |  | Operational surgical lighting with LED technology, two satellites 150000/110000 lux. With the ability to adjust the light temperature range and brightness. With different software capabilities of the lights. With a high possibility of protection from shading. Additional sterile handles should be included in the kit.
3 | საოპერაციო ქირურგიული მაგიდა. ელექტრო ან ელექტრო ჰიდრავლიკური. პაციენტის წონა ნებისმიერი მოძრაობისას არანაკლებ 160 კგ. მაღალი ხარისხის რეცხვადი ნაწოლების საწინააღმდეგო მატრასით. აქსესუარები: გინეკოლოგიური/უროლოგიური ფეხები, საანესთეზიო დუგა, საინფუზიო შტატივი. | 1 | 1 | Operating Surgical Table. Electric or electric hydraulic. The patient's weight less than 160 kg. With high quality washable mattress. Accessories: gynecological / urological legs, anesthetic stand, infusion tripod.
6 | დეფიბრილატორი ბიფაზური 360 ჯოულიანი, მოზრდილთა და პედიატრიული მრავალჯერადი ელექტროდებით, კარდიო ვერსიით, თვითტესტირება დიაგნოსტიკა. | 1 | 1 | Defibrillator biphasic: 360 Julian, adult and pediatric with multiple electrodes, cardio version, self-test and diagnostic functions
9 | ურიკა, მედიკამნეტების: შოკის მაგიდა, უჯრებით | 1 | 1 | medical cart: shock table, with drawers
10 | საინფუზიო ტუმბო: სხვადასხვა მწარმოებლის შპრიცებთან თავსებადი (10-50მლ ან უფრო დიდი ფარგლები) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპლუატაციისას პარამეტრების ცვლილება, ჩაშენებული აკუმულატორებით და სათანადო განგაშის სისტემით | 4 | 4 | Infusion Pump: Compatible with different manufacturer's syringes (10-50mm or larger) must be able to change operating parameters, with built-in batteries and a proper alarm system.
11 | ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 1 | 1 | syringe pump, volumetric: Drip chamber, compatible with different manufacturer systems
12 | საინფუზიო ჩანთა: გასაბერი ე.წ. ბეგი | 2 | 1 | pressure infusion bag
13 | ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 2 | 1 | high pressure surgical suction pump not less then 50 liters per minute . Two cans not less then 2 L
15 | კარდიოგრაფი 12 არხიანი, სათანადო ურიკით A4 ზომის დაკეცილი ფურცლებისათვის; კაბელის აკიდი, მომჭერიანი, მრავალჯერადი ელექტროდებით, აგრეთვე შესაძლებელი უნდა იყოს მწებავი ელექტროდების გამოყენება | 1 | 0 | 12 channel cardiograph machine with cart for a4 paper: Cable suspension,for clamping multiple use electrodes and use of adhesive electrodes
16 | კარადა მდიკამენტებისთვის და სახარჯი მასალისთვის | 1 | 1 | Cabinet for medicines and consumables
17 | სეიფი (საშუალო ზომის საორიენტაციო, კაბინ. 30*50*40სმ) | 1 | 1 | Safe (medium size, cabin. 30 * 50 * 40 cm)
21 | ვიდეო ლარინგოსკოპი განსხვავებული ზომის პირებით, 2-2 ცალი მრავალჯერადი პირით | 1 | 0 | Video laryngoscope with different sized blades 2-2 pieces with multiple blades
22 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მაკინტოშის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1 | Laryngoscope set, Macintosh, with1,2,3,4 size blades (high quality)
23 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, მილერის, 1,2,3,4 ზომა პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1 | Laryngoscope set, miller with 1,2,3,4 size blades (high quality)
24 | ლარინგოსკოპის ნაკრები, პედიატრიული 0,1 დაზ მომდევნო ზომის პირებით (მაღალი ხარისხის) | 1 | 1 | Laryngoscope set, pediatric with blades size 0.1 and higher (high quality)
25 | ამბუ - ნიღბებით მოზრდილთა | 2 | 2 | Ambu - Masks for adults
26 | ამბუ - ნიღბებით პედიატრიული | 1 | 1 | Ambu - Masks pediatric
26 | ქირურგიული ისტრუმენტების ნაკრები (ზოგადი თორაკო-აბდომინალური, ნეორო, მიკროქირურგიული) | 1 | 1 | Surgical instruments set (general thoraco-abdominal, neuro, microsurgical)
26 | ხსნარის გამათბობელი სისტემა | 2 | 1 | solution heating system
| პაციენტის გამათბობელი ლეიბი-საბანი | 2 | 1 | patient heating system

## Radiology
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა | კორექტირება
1 | კომპიუტერული ტომოგრაფი: მინიმუმ 64 შრიანი, სხვადასხვა აპლიკაცებით, სპეციალური პროგრამით ფილტვების კვლევის თანამედროვე პროტოკოლით, შემდგომში სათანადო განახლებებით. გენტრის დიამეტრი არანაკლებ 72სმ, მაგიდის ტვირთამწეობა, პაციენტი არანაკლებ 220კგ; ; კომპლექტაცია: ციფრული პრინტერი სხვადასხვა ზომის ფირებისათვის; სათანადო სიმძლავრის და მახასიათებლების უწყვეტი კვების წყარო, ინჟექტორი 200მლ შპრიცებისათვის, ურიკაზე, დისტანციური პულტით. | 1 | 1 | Computer tomography: at least 64 layers, with different applications, with a special program comatable modern protocol for lung tests with subsequent appropriate updates in future. Gentry diameter not less than 72 cm, table load capacity, not less than 220 kg; ; Set: digital printer for different sizes of tapes; Continuous power supply of appropriate capacity and characteristics, injector for 200 ml syringes, cart, remote control.
2 | რადიორგრაფიულ-ფლუოროსკოპიული დანადგარი: სრულად ციფრული რენდგენის აპარატი, მულტიპოზიციონირებადი, დისტანციურად მართვადი რენტგენო-მაგიდით, 0/-15გრადუსი მოძრაობის არე, მაქს. ტვირთამწეობა 200კგ, ან მეტი; იატაკზე სამონტაჟო; უნდა შეეძლოს სტრეტჩერიანი და ეტლიან პაციენტებთან მუშაობა. გენერატორი არანაკლებ 50KW, მაღალსიხშირული არანაკლებ 400kHZ. 400ვ/50ჰზ; კომპლექტაცია: ციფრული პრინტერი სხვადასხვა ზომის თერმული ფირების საბეჭდათ, უწყვეტი კვების წყარო. | 1 | 0
3 | რენტგენის აპარატი, მობილური: სრულიად ციფრული, ინტეგრირებული მაღალგარჩევადობის ეკრანით, რომელზეც მყისიერად გამოვა პაციენტის გამოსახულება. დეტექტორი უსადენო 35*35 ან უფრო დიდი, გენერატორი არანაკლებ 30KW, ინტეგრირებული კვების წყაროთი , რომელიც უზრუნველყოფს მინიმუმ 30 პაციენტის გადაღებას მაქსიმალური სიმძლავრით. უნდა იყოს ადვილად გადაასადგილებელი კლინიკაში. LAN/WIFi მხარდაჭერა, 230ვ/50ჰზ. | 1 | 1
4 | ულტრაბგერითი დიაგნსტიკის აპარატი: ექსპერტული კლასის ექოსკოპი მინიმუმ 4 აქტიური პორტით და გადმწოდით. არანაკლებ 21" ეკრანით და მართვის სენსორული ეკრანი 10" ან მეტი, მობილური განკუთვნილი ზოგადი და კარდიო კვლევებისთვის, უნდა ქონდეს სპეციალური აპლიკაცია ფილტვების კვლევისათვის. აბდომინალ (128 ელემენტი, ხაზოვანი, კარდიო, ინტრავაგინალური გადამწოდებით. | 1 | 1

## Lab
N | დასახელება, მოკლე მახასიათებლები | რაოდენობა /ammount | კორექტირება/correction
1 | ჰემატოლოგიური ანალიზატორი: 5-დიფ, სტანადრტული და დამატებითი პარამეტრები, მათ შორის CRP და NLP; სათანადო რეაქტივებით საკმარისი არანაკლებ 300 ანალიზისათვის | 1 | 1 | Hematological analyzer: 5-dip, standard and additional parameters, including CRP and NLP; With adequate reagents sufficient for at least 300 analyzes
2 | ბიოქიმიური ანალიზატორი, ავტომატური- წარმადობა 220 ტესტი/სთ ან მეტი (რეაქტივების სია ცალკეა) | 1 | 1 | Biochemical analyzer, automatic-performance 220 tests / h or more (list of reagents provided separately)
3 | იმუნოლოგიური ანალიზატორი, ავტომატური (რეაქტივების სია ცალკეა) | 1 | 1 | automatic Immunological analyzer, (list of reagents provided separately)
4 | კოაგულომეტრი, ავტომატური | 1 | 1 | Coagulometer, automatic
5 | შარდის ანალიზატორი, ავტომატური | 1 | 1 | Urine analyzer, automatic
6 | ცენტრიფუგა, 10-1500ბრ/წთ; ზოგადი | 1 | 1 | Centrifuge, 10-1500 rpm; general
7 | ცენტრიფუგა, მცირე სინჯარებისათვის 2-20000ბრ/წთ | 1 | 1 | Centrifuge, for small samples 2-20000b / min
8 | პიპეტების ნაკრები (უნდა მოიცავდეს 5მკ-1000მკლ, სხვადასხვა ფარგლებით) | 1 | 1 | Pipette set (should include 5 mcg - 1000 mcl, with different scales)
9 | დისპენსერი, რეგულირებადი დოზირებისათვის | 1 | 1 | Dispenser, for adjustable dosing
10 | სასწორი ლაბორატორიული | 1 | 1 | Laboratory Scale
11 | სამუშაო მაგიდა | 1 | 1 | work bench
12 | მაგიდა აპარატებისათვის | 3 | 3 | work bench for equipment
13 | კარადა | 1 | 1 | cabinet
14 | თარო | 1 | 1 | shelf

## Wards
N | Item, short description | Quantity | Correction
1 | Ward bed, mechanical, with adjustable head | 144 | 72
2 | Portable pulse oximeter for adults | 10 | 4
2 | patient's bedside table | 144 | 72
3 | Table for patient feeding, table-top, mobile | 60 | 72
6 | Defibrillator Biphasic 360 Joules, Adult and Pediatric Multiple Electrodes, Cardio Version, Self-Test Diagnosis. | 2 | 2
9 | Shock table (cart) | 2 | 2
10 | Cardiograph with a 3-channel color liquid crystal display, the display should have 12 outputs. With different software capabilities. With the ability to process a cardiogram. With multiple chest and limb electrodes. (Can be sterilized and disinfected), with proper cart, with multiple electrodes | 4 | 2
11 | Patient monitor, basic: (ECG, Resp, HR, NIBP,Temp, SpO2, ), sensory,with easy to clean screen | 30 | 20
12 | Glucometer with strips (100) | 10 | 2
13 | Flowmeter with Moisturizing Cup: Flumeter with Medical Oxygen Standard DIN Standard: High Resistance, Metal Monobloc, Scale Transparent Material (polyamide): 0-15 l / min; With regulator; Special different diaphragm adapter / transmitter and separate - appropriate moisturizing cup 250 ml or more; ფლოუმეტრი, დამატენიანებელი ჭიქით: ფლოუმეტრი სამედიცინო ჟანგბადის DIN სტანდარტის ბუდით: მაღალი მედეგობის, მეტალის მონობლოკური, სკალიანი მზომით გამჭვირვალე მასალის (polyamide): 0-15ლ/წთ; რეგულატორით; სპეციალური სხვადასხვა დიამატრიანი ადაპტორი/გადამყვანი და ცალკე - სათანადო დამატენიანებელი ჭიქა 250მლ ან მეტი; | 144 | 72
14 | Tripod | 72 | 50
15 | Laryngoscope set, Macintosh, 1,2,3,4 size with blades (high quality) | 1 | 1
16 | Laryngoscope set, Miller, 1,2,3,4 size with blades (high quality) | 1 | 1
17 | High-pressure surgical resection not less than 50 l / min, with two jars, not less than 2 l ამომქაჩი მაღალი წნევის ქირურგიული არანაკლებ 50₾ლ/წთ , ორი ქილით, არანაკლებ 2ლ | 2 | 2
18 | Infusomat, volumetric: Drip compatible with different manufacturer's systems ინფუზომატი, ვოლუმეტრული: წვეთოვანი სხვადასხვა მწარმოებლის სისტემებთან თავსებადი | 2 | 2
19 | Soap dispenser | 72 | 72

## Sterilization
N | Item, short decription | Quantity | Correction
1 | 2-door horizontal Steam sterilizer: mint 300 l. With different sterilization modes. With built-in printer. crystal color screen, with proper cart for loading / unloading materials | 2 | 1
2 | Plasmic sterilizer: at least 100 liters, with liquid crystal color screen. Different modes of sterilization. | 1 | 0
3 | Sterile packing irons: High quality, designed for high hospital load. With the possibility of temperature regulation. The minimum width of the package is min 45 cm. (Should be able to pack Packages for plasma sterilizers) | 2 | 1
4 | Stainless steel shelf: app. 40 * 100 * 200 cm | 10 | 2
5 | Washing utensils (durable plastic container 4 different sizes up to 5-40 liters, set | 3 | 2
6 | Ultrasonic washer, capacity 20 l or more | 1 | 1
7 | Table, stainless metal: app. size 70 * 70 * 150 cm, proper, easy to wash, adjustable in height with a soft-seat, round chair | 3 | 0
8 | Sterile item cart, with a closing door, locking wheels, to keep at least 4 big sterilization containers | 2 | 1
| Washing sink (deep chan) with warm, cold, clean water and compressed air supply | 2 | 1
| Working table - lockable, for packing irons and rolls with proper stand-up, approximate length-width: 150 * 100 cm | 1 | 1

## IT
N | Item, specs | Quantity | correction
1 | PC | 50 | 10
2 | Printer/scanner | 30 | 4
3 | Server | 1 | 1
4 | Router | 1 | 1
5 | 48-port "smart" steering switch | 10 | 10
5 | 8-port simple switch | 15 | 15
6 | jacks | 200 | 200
7 | cable 305 m | 2 | 2
8 | external hard drive 3tb | 1 | 1
9 | external hard drive 1tb | 1 | 1
10 | Jakemaker | 1 | 1
11 | UTP cable tester | 1 | 1
12 | Powerful laptop with ssd hard drive | 1 | 1

## household
average expenditure per month
N | Item | Unit | Quant. | Unit price | Price | Provider | Contact
Personal Hygiene products
1 | Paper towel 0.22m.x300m. (roll) | 1pc | 600 | 7.29 | 4374 | Ltd "VDG" Group შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
2 | paper sheet 0.65m.x100m. (roll) | 1pc | 100 | 8.18 | 818 | Ltd "VDG" Group შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
3 | toilet paper | 1pc | 200 | 0.36 | 72 | Ltd "Gama-g" შპს "გამა–გ" | 577 158 485
4 | liquid soap (5L. In gallon) | 1pc | 55 | 4.28 | 235.4 | Ltd "Gama-g" შპს "გამა–გ" | 577 158 485
5 | Razor (single-use) | 1pc | 350 | 0.58 | 203 | Ltd "Gama-g" შპს "გამა–გ" | 577 158 485
6 | disposable cup 200g. | 1pc | 3000 | 0.013 | 39 | P/E "Lile Kipiani" ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
7 | disposable cup 500g. | 1pc | 200 | 0.1 | 20 | P/E "Lile Kipiani" ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
Cleaning supplies
1 | Universal cleaning gel 750g. | 1pc | 120 | 2.2 | 264 | Ltd "VDG" Group შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
2 | Universal cleaning powder 750g | 1pc | 100 | 1.7 | 170 | Ltd "VDG" Group შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
3 | washing powder (450g.) | 1pc | 80 | 1.2 | 96 | Ltd "VDG" Group შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
4 | glass cleaning liquid 750g. | 1pc | 20 | 1.4 | 28 | Ltd "VDG" Group შპს "ვი დი ჯი გრუპი" | 555 299 293
Other goods
1 | garbage bag 70cm.x100cm | 1pc | 2500 | 0.14 | 350
2 | garbage bag 40cm.x70cm | 1pc | 1500 | 0.07 | 105
3 | Gloves | pair | 150 | 0.9 | 135 | P/E "Lile Kipiani" ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
4 | single-use apron | 1pc | 500 | 1.4 | 700 | Ltd "Gama-g" შპს "გამა–გ" | 577 158 485
5 | Surface cleaning sponge | 1pc | 150 | 0.25 | 37.5 | P/E "Lile Kipiani" ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
6 | surface cleaning wire stainless metal sponge | 1pc | 70 | 0.25 | 17.5 | P/E "Lile Kipiani" ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
7 | Floor cloth | 1pc | 200 | 2.4 | 480 | Ltd "Gama-g" შპს "გამა–გ" | 577 158 485
8 | table cloth | 1pc | 150 | 1.1 | 165 | Ltd "Gama-g" შპს "გამა–გ" | 577 158 485
9 | broom | 1pc | 20 | 7 | 140 | P/E "Lile Kipiani" ი/მ "ლილე ყიფიანი" | 599 720 898
Stationary
1 | Printing paper | 1pc | 250 | 7.7 | 1925 | P/E Giorgi Kandelaki "Vesta" ი/მ გიორგი კანდელაკი "ვესტა" | 599 251 101
2 | Pen | 1pc | 250 | 0.07 | 17.5 | Ltd"Geo sm" | 551 906 598
3 | pencil | 1pc | 50 | 0.13 | 6.5
4 | Stapler n10 | 1pc | 10 | 1.11 | 11.1
5 | Stapler N-24/6 | 1pc | 10 | 1.69 | 16.9
6 | Staples N-10 | 1pc | 50 | 0.21 | 10.5
7 | Staples N-24/6 | 1pc | 70 | 0.3 | 21
8 | Correction liquid (with brush) | 1pc | 50 | 0.62 | 31
9 | highlighter | 1pc | 40 | 0.46 | 18.4
10 | Board marker | 1pc | 20 | 0.32 | 6.4
11 | plastic binder | 1pc | 200 | 0.2 | 40
12 | Plastic files (100pcs in each package) | 1pc | 50 | 3.2 | 160
13 | memo papers 90/90 | 1pc | 50 | 1.55 | 77.5
14 | sticky memo 70/70 | 1pc | 50 | 0.39 | 19.5
1 | Bedding washing / თეთრეულის რეცხვა | Kg | 2000 | 1.5 | 3000 | P/E "Nina Chologauri" ი/მ "ნინა ჩოლოგაური" | 599 265 298
Inventory
1 | Wardrobe | 1pc | 20
2 | Towel hanger | 1pc | 40
3 | chair | 1pc | 40
4 | kitchen table | 1pc | 5
5 | kitchen chai | 1pc | 20
6 | office table | 1pc | 50
7 | office armchair | 1pc | 70
8 | office closet | 1pc | 20
9 | soap dispenser | 1pc | 20
10 | Fridge (household) | 1pc | 3
11 | washing machine(clothes) | 1pc | 2
Bedding
1 | sheet | 1pc | 600
2 | pillow case | 1pc | 600
3 | cover | 1pc | 300
4 | personel's equipment (multiple use gowns, pants) | 1pc | 100

## HR
Providing Rukhi Clinic units with medical staff
Unit | # of beds | On call personnel |  |  |  | On call personnel |  |  |  | Salary 24 h |  |  |  | Salary per month
|  | During shift |  |  |  | total
|  | Doctor | junior doctor | nurse | სანიტარი | Doctor | junior doctor | nurse | სანიტარი | Doctor | junior doctor | nurse | სანიტარი | Doctor | junior doctor | nurse | სანიტარი | total
Emergency | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 325 | 150 | 150 | 75 | 19770.8333 | 4562.5 | 13687.5 | 4562.5 | 42583.3333
|  | (24 hr) | (24 hr) | (12 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (12 სთ) | (24 hr)
ICU | 50 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 18 | 6 | 325 | 150 | 150 | 75 | 19770.8333 | 9125 | 27375 | 4562.5 | 60833.3333
|  | (12 hr) | (12 hr) | (12 hr) | (12 hr) | (12 hr) | (12 hr) | (12 hr) | (12 hr)
Infectious unit | 144 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | 12 | 150 | 125 | 125 | 75 | 13687.5 | 7604.1667 | 22812.5 | 9125 | 53229.1667
|  | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr) | (24 hr)
Lab |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 150 |  | 125 | 75 | 4562.5 | 0 | 3802.0833 | 2281.25 | 10645.8333
167291.6667
Clinic Head | 6250
Emergency Unit head | 3125
ICU hear | 3125
Infectious unit Head | 2000
Epidemiologist | 1500
Roentgenologist/Radiologist | 1500
Laboratory head | 2000