Cov-19 Real time PCR  ტესტ-სისტემა თავსებადი უნდა იყოს CFX 960 Bio Red და  Rotor-Gene 6000 -თან

უნდა ჰქონდეს CE-IVD ან/და FDA (USA) სერტიფიკატი

| N | დასახელება/აღწერილობა | რაოდენობა | ვარგისიანობის ვადა | მწარმოებელი ქვეყანა | მწარმოებელი კომპანია | ერთეულის ფასი | საერთო ფასი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RT-PCR detection kit (primer & contor probe) - 2040 რეაქციისთვის - (1ყუთიX120 ) | 2040 | ვარგისიანობის ვადა - არნაკლებ 10 თვე მოწოდების მომენტისთვის. |  |  | 37.5 | 76500 |
| 2 | ვირუსული RNA მოპოვება (Viral RNA Extraction Kit) RNA preps kit 2000 რეაქციისთვის (1ყუთიX250) | 2000 | ვარგისიანობის ვადა - არნაკლებ 10 თვე მოწოდების მომენტისთვის. |  |  | 18 | 36000 |
| 3 | Cov-19 IgG და IgM სწრაფი ტესტი ადამიანის სისხლში, პლაზმასა და შრატში (1ყუთიX25) | 1250 | ვარგისიანობის ვადა - არნაკლებ 10 თვე მოწოდების მომენტისთვის. |  |  | 17.961 | 22451.25 |
|  |  |  |  |  |  | სულ: | 134951.25 |